# 万州区生态环境局智能 AI 大数据控制台 — 操作手册

版本：v1.0

日期：2026-06-24

适用对象：系统管理员 / 值守员 / 访客

密级：内部

────────────────────────────────────────────────

一、登录与退出

1.1 登录系统

打开浏览器，访问系统地址：

`

http://111.10.220.226:81

`

输入用户名、密码，点击「登录」。

首次登录默认管理员账号为：

- 用户名：admin

- 密码：admin123

首次登录后，系统会强制要求修改密码。

1.2 角色说明

| 角色 | 权限范围 | 可执行操作 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 全部功能 | 系统配置、用户管理、视频流/数据源/告警接入/图标等配置 |
| 值守员 | 日常值守 | 处理预警、手动触发采集、发送短信预警 |
| 访客 | 只读 | 查看驾驶舱和部分管理页面，不能进行任何写操作 |

1.3 修改密码

点击管理后台右上角「改密」按钮。

输入原密码、新密码、确认新密码。

点击「确认」。

1.4 退出登录

点击管理后台右上角「登出」按钮，或直接关闭浏览器。

────────────────────────────────────────────────

二、驾驶舱主界面

2.1 界面布局

驾驶舱主界面采用三栏布局：

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      顶部导航栏                         │

├──────────────┬───────────────────────┬─────────────────┤

│   左侧面板    │       中间地图区       │    右侧面板     │

│  实时告警     │                       │   统计分析      │

└──────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘

2.2 顶部 Tab 切换

顶部有三个 Tab，点击切换驾驶舱视图：

| Tab | 名称 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 全域态势 | 默认视图 | 显示所有类型点位（空气监测、水体监测、摄像头、告警、无人机、监测断面） |
| 气环境驾驶舱 | 大气污染专题 | 叠加气体快检设备、扬尘监控、企业监控信息卡片 |
| 水环境驾驶舱 | 水污染专题 | 叠加流域水质、排污口监控信息卡片 |

2.3 顶部右侧实时数据

| 指标 | 含义 | 数据颜色 |
| --- | --- | --- |
| 监测站 XX | 当前接入的监测站总数 | 蓝色 |
| 摄像头 XX | 当前接入的摄像头总数 | 绿色 |
| 今日告警 XX | 今日接收到的告警总数 | 橙色 |

说明：数据每 10 秒自动刷新一次。

2.4 无人机溯源入口

点击顶部「无人机溯源」按钮，将打开无人机管理平台（新窗口）：

http://111.10.220.226:81/dajiang

────────────────────────────────────────────────

三、电子地图操作

3.1 地图说明

地图默认中心点：经度 108.4076，纬度 30.8077（万州区）。

默认缩放等级：12。

支持高德地图 2D 模式，暗色主题。

3.2 点位类型

| 图标颜色 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 蓝色 | 空气监测 | 气环境监测站点 |
| 青色 | 水体监测 | 水环境监测站点、排污口 |
| 紫色 | 摄像头 | 视频监控点位 |
| 红色闪烁 | 告警 | 实时告警事件定位 |
| 黄色 | 无人机 | 无人机机场 / 气体快检设备 |
| 绿色 | 监测断面 | 流域水质监测断面 |

提示：图标样式可在管理后台「地图图标配置」页面自定义。

3.3 鼠标交互

| 操作 | 效果 |
| --- | --- |
| 鼠标悬停点位 | 弹出信息窗，显示点位名称和详情 |
| 鼠标移开点位 | 信息窗自动关闭 |
| 双击摄像头/视频点位 | 弹出视频播放弹窗，实时播放该点位视频流 |
| 拖拽地图 | 平移地图视角 |
| 滚轮缩放 | 放大地图或缩小地图 |
| 点击地图空白处 | 关闭已打开的信息窗 |

注意：地图双击缩放已禁用，避免与「双击播放视频」冲突。

3.4 图例说明

图例位于电子地图左上方，在「全域态势」Tab 下方。

点击图例右上角的「？」按钮，可展开鼠标与点位交互说明面板。

3.5 告警联动

左侧「实时告警」面板中的告警条被点击后，地图会自动定位到对应告警点位。

新告警点位会有红色脉冲呼吸动画。

────────────────────────────────────────────────

四、视频监控操作

4.1 视频流分组

系统预置 5 个视频分组：

| 分组名称 | 颜色 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 无人机视频 | 紫色 | 无人机航拍画面 |
| 港口堆场 | 绿色 | 港口扬尘监控 |
| 道路监控 | 黄色 | 道路扬尘监控 |
| 水体监控 | 青色 | 水质相关监控 |
| 重点企业 | 橙色 | 企业排污监控 |

4.2 视频群组轮巡（3×2）

在驾驶舱点击「视频轮巡」入口，打开视频群组轮巡面板。

面板显示 3 列 × 2 行 = 6 路视频缩略图。

顶部按钮可切换不同视频分组。

鼠标滚轮向下滚动：切换到下一页；向上滚动：切换到上一页。

点击任意缩略图卡片，弹出视频播放弹窗。

点击「▦ 视频墙」按钮，可打开全屏视频墙。

4.3 视频墙（3×3）

视频墙为全屏九宫格，最多同时展示 9 路视频。

顶部按钮可按分组过滤，或选择「所有视频」查看全部。

鼠标滚轮向下滚动：下一页；向上滚动：上一页。

每页视频会自动播放，离线视频显示「离线」提示。

点击背景区域或右上角「×」关闭视频墙。

4.4 视频播放弹窗

双击地图摄像头点位，或点击视频轮巡中的缩略图，会打开视频播放弹窗。

弹窗自动识别视频协议（HLS / FLV / WebRTC / RTSP / ONVIF / GB28181）。

H.265 视频会自动走转码通道，转换为 H.264 后播放。

点击弹窗外区域或关闭按钮，关闭视频。

4.5 自动截图缩略图

视频墙中的视频成功播放 3 秒后，系统会自动截图一张，缩放到 255×125，作为该视频流的显示图片。

截图会同步保存到管理后台「视频流管理」页面中。

────────────────────────────────────────────────

五、实时告警面板（左侧）

5.1 告警级别

| 级别 | 颜色 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| L1 注意 | 蓝色 | 轻微异常，需关注 |
| L2 轻度 | 黄色 | 轻度超标 |
| L3 中度 | 橙色 | 中度超标 |
| L4 重度 | 红色 | 严重超标 |

5.2 告警来源

MQTT 实时推送告警

气体采集预警系统产生的预警

管理后台人工录入的事件

5.3 告警操作

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 点击告警条 | 选中/取消选中该告警，地图自动定位 |
| 新告警 | 告警条目会闪烁 3 次提示 |
| 查看更多 | 点击「更多」按钮，打开告警历史记录弹窗 |

5.4 告警字段说明

每条告警显示：

告警级别标签

发生时间

告警类型（如道路扬尘 AI识别、气体污染等）

发生地点

违规值 / 标准限值（如有）

车牌号（针对车辆相关告警）

────────────────────────────────────────────────

六、统计分析面板（右侧）

6.1 面板内容

| 模块 | 数据内容 | 刷新频率 |
| --- | --- | --- |
| 近 7 天告警趋势 | 本周每天告警数量折线图 | 静态 |
| 告警类型占比 | 6 类告警的占比环形图 + 进度条 | 每 10 秒 |
| 智治推送排行 TOP5 | 按预案名称聚合的推送次数排行 | 每 10 秒 |
| 重点企业污染事件排行 TOP5 | 近 30 天企业污染事件数量排行 | 每 60 秒 |

6.2 告警类型颜色

| 告警类型 | 颜色 |
| --- | --- |
| 气体污染 | 紫色 |
| 水体污染 | 青色 |
| 秸秆燃烧 | 黄色 |
| 道路扬尘 | 橙色 |
| 堆头未覆盖 | 红色 |
| 气体采集预警 | 蓝色 |

────────────────────────────────────────────────

七、管理后台

7.1 进入管理后台

在驾驶舱点击「管理后台」入口，进入管理后台界面。

7.2 管理后台顶部状态栏

| 状态项 | 含义 |
| --- | --- |
| MQTT | 系统与 MQTT 消息中间件的连接状态 |
| 视频流 | 在线视频流数量 / 视频流总数 |
| 推送告警 | 当前未处理的推送告警数量 |
| 当前用户 | 当前登录用户名和角色 |

7.3 侧边栏菜单说明

| 菜单 | 适用角色 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统总览 | 全部 | 查看 MQTT、视频流、告警等整体运行状态 |
| 视频流管理 | 全部 | 配置 RTSP / HLS / WebRTC / ONVIF / GB28181 视频流 |
| 流媒体服务器 | 管理员 | 配置 ZLMediaKit 流媒体服务器节点 |
| MQTT 配置 | 管理员 | 配置 MQTT Broker、订阅主题 |
| 告警接入 | 管理员 | 配置告警 JSON 格式映射、测试告警推送 |
| 智治推送 | 管理员 | 配置城运中心处置预案、推送规则、查看推送历史 |
| 市局监测站数据 | 全部 | 管理市局整点数据接入与推送 |
| 气体采集预警 | 全部 | 配置污染源数据采集、查看预警记录 |
| 短信预警推送 | 值守员及以上 | 管理云MAS联系人、短信模板、发送短信 |
| 数据统计报表 | 全部 | 查看采集趋势、超标统计等报表 |
| 重点企业管理 | 值守员及以上 | 管理重点企业名单、污染事件 |
| 地图图标配置 | 管理员 | 自定义地图点位类型和视频分组图标 |
| 用户管理 | 管理员 | 管理系统账号、角色、密码 |

────────────────────────────────────────────────

八、视频流管理

8.1 进入页面

依次点击：管理后台 → 视频流管理。

8.2 新增视频流

点击「新增」按钮，打开新增弹窗。

填写基本信息：

- 名称：视频流名称

- 位置：安装位置

- 经纬度：用于地图定位

- 分组：选择所属分组（无人机视频 / 港口堆场 / 道路监控 / 水体监控 / 重点企业）

- URL：视频流地址

- 协议：rtsp / hls / webrtc / onvif / gb28181

选择协议后，部分协议会显示额外配置：

- RTSP：直接填写 RTSP 地址，如 rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/live/main

- HLS：填写 HLS 地址或相对路径，如 /jsc/xxx/hls.m3u8

- ONVIF：填写 ONVIF 服务地址

- GB28181：填写 SIP 服务器、设备编码、通道编码、认证信息等

点击「保存」。

8.3 编辑/删除视频流

在视频流列表中，点击某条记录右侧的「编辑」按钮可修改。

点击「删除」按钮可删除，删除前需确认。

8.4 启动/停止播放

视频流列表中会显示每路流的在线状态。

点击「播放」按钮可临时测试播放。

管理后台会自动维护视频流的推流状态。

8.5 视频流显示图片

视频流卡片支持上传显示图片，用于视频轮巡缩略图展示。

也可通过驾驶舱「视频墙」播放后自动生成截图作为显示图片。

────────────────────────────────────────────────

九、智治推送

9.1 功能说明

智治推送用于对接城运中心，当发生指定告警事件并满足触发条件时，自动将告警信息推送到城运中心处置预案接口。

9.2 进入页面

依次点击：管理后台 → 智治推送。

页面包含三个 Tab：

处置预案

推送规则

推送历史

9.3 配置处置预案

切换到「处置预案」Tab。

点击「新增预案」。

填写：

- 预案名称：如「巴渝治气」

- 事件类型：气体污染 / 水体污染 / 秸秆燃烧 / 道路扬尘 / 堆头未覆盖

- HTTP 方法：POST / GET / PUT

- 接口地址：城运中心接收告警的 URL

- 请求头（JSON 格式）

- 报文模板（JSON 格式，支持变量替换）

- 描述

- 启用状态

点击「保存」。

报文模板可用变量：

{event_type}    事件类型

{location}      发生地点

{lat}          纬度

{lon}          经度

{level}        告警级别

{value}        监测值

{standard}     标准限值

{time}         触发时间

{description}  描述

{trigger_count} 触发次数

{event_ids}    事件ID列表

9.4 配置推送规则

切换到「推送规则」Tab。

点击「新增规则」。

填写：

- 规则名称

- 事件类型

- 关联预案（下拉选择已启用的处置预案）

- 点位匹配（模糊匹配，留空表示所有点位）

- 时间窗口（小时，默认 48）

- 触发次数阈值（默认 5）

- 启用状态

点击「保存」。

规则触发逻辑：当指定事件类型在指定点位的时间窗口内累计触发达到阈值时，自动按关联预案向城运中心推送。

9.5 查看推送历史

切换到「推送历史」Tab。

顶部显示统计：推送总数、成功数、失败数、告警事件总数。

可按事件类型筛选历史记录。

点击某条记录右侧「详情」按钮，可查看：

- 触发时间

- 事件类型和点位

- 触发次数

- 推送接口地址

- HTTP 状态码

- 失败原因（如有）

- 请求报文和响应内容

────────────────────────────────────────────────

十、告警接入配置

10.1 进入页面

依次点击：管理后台 → 告警接入。

10.2 配置告警 JSON 映射

在告警接入页面，配置外部系统推送告警时的 JSON 字段映射关系。

支持的字段包括：

- 事件类型字段

- 地点字段

- 经纬度字段

- 告警级别字段

- 监测值字段

- 标准限值字段

- 时间字段

配置完成后，外部系统通过 MQTT 或 HTTP 推送的告警即可被正确解析入库。

10.3 测试告警推送

在告警接入页面，填写测试 JSON 报文。

点击「测试推送」按钮。

系统会模拟一次告警入库，并返回解析结果。

────────────────────────────────────────────────

十一、气体采集预警

11.1 进入页面

依次点击：管理后台 → 气体采集预警。

11.2 数据源管理

查看已配置的气体监测数据源列表。

点击「新增数据源」配置新的监测站点。

数据源配置包括：站点名称、接口地址、采集频率、污染物指标、预警阈值等。

点击「测试连接」验证数据源是否可用。

点击「手动采集」可立即触发一次数据采集（值守员及以上权限）。

11.3 预警记录

页面会展示所有采集到的气体预警记录。

可按时间、站点、污染物类型筛选。

值守员可点击「处理」按钮，填写处理意见后标记为已处理。

11.4 预警规则

配置各污染物的预警阈值。

支持多级阈值：注意 / 轻度 / 中度 / 重度。

────────────────────────────────────────────────

十二、短信预警推送

12.1 进入页面

依次点击：管理后台 → 短信预警推送。

12.2 联系人管理

切换到「联系人」Tab。

点击「新增联系人」，填写姓名、手机号、所属分组。

联系人用于接收短信预警通知。

12.3 短信模板管理

切换到「模板」Tab。

点击「新增模板」，填写模板名称、模板内容。

模板支持变量，如 {location}、{value}、{time} 等。

12.4 发送短信

切换到「发送」Tab。

选择联系人或联系人分组。

选择短信模板（或手动输入内容）。

点击「发送」。

12.5 发送历史

切换到「历史」Tab，可查看所有短信发送记录和发送状态。

────────────────────────────────────────────────

十三、重点企业管理

13.1 进入页面

依次点击：管理后台 → 重点企业管理。

13.2 企业信息管理

查看重点企业名单。

点击「新增企业」，填写企业名称、统一社会信用代码、地址、负责人、联系方式等。

点击「编辑」可修改企业信息。

点击「删除」可移除企业。

13.3 污染事件管理

在企业详情或污染事件列表中查看事件记录。

事件包括：发生时间、类型、点位、超标值、处理状态等。

值守员可点击「处理」按钮，填写处理结果。

────────────────────────────────────────────────

十四、用户管理

14.1 进入页面

依次点击：管理后台 → 用户管理。

14.2 新增用户

点击「新增用户」。

填写用户名、显示名、初始密码。

选择角色：管理员 / 值守员 / 访客。

点击「保存」。

14.3 编辑/删除用户

管理员可修改用户角色、重置密码、禁用/启用账号。

管理员可删除非当前登录用户。

14.4 重置密码

在用户列表中找到目标用户。

点击「重置密码」。

输入新密码并确认。

────────────────────────────────────────────────

十五、常见问题

Q1：视频播放黑屏/无法加载？

检查视频流 URL 是否正确。

检查摄像头是否在线、网络是否可达。

确认视频编码为 H.264；如为 H.265，系统会自动转码，需等待数秒。

检查浏览器是否支持当前协议（Chrome/Edge/Firefox 推荐）。

Q2：地图点位不显示？

检查「地图图标配置」中是否已配置该点位类型的图标。

检查地图点位数据是否已正确录入。

检查网络连接和高德地图 Key 是否有效。

Q3：告警没有推送？

检查 MQTT 连接状态是否正常。

检查「告警接入」中的 JSON 映射是否正确。

检查「智治推送」中的处置预案和规则是否已启用。

查看「推送历史」中的失败原因。

Q4：短信发送失败？

检查「短信预警推送」中的云MAS配置是否正确。

检查联系人手机号格式是否正确。

查看短信发送历史中的状态报告。

Q5：视频墙翻页没有反应？

确认视频总数超过 9 路，否则无需翻页。

使用鼠标滚轮在视频墙区域内上下滚动。

也可点击底部的分页圆点切换。

────────────────────────────────────────────────

十六、联系与支持

系统维护：技术团队

问题反馈：请联系系统管理员

────────────────────────────────────────────────

文档版本：v1.0

最后更新：2026-06-24

────────────────────────────────────────────────

本文档基于 JSC 系统 v2.0 编写 · 文档版本 v1.0 (2026-06-24)